Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № подл.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

«Утверждаю»

Ген. директор   ЗАО  «ЛЭБ»

___________ Бренер Я. Л.

3.07.2003 г.

### Расчет мачты

#### МС36-23.360.00 РР

Волгоград,  2003 г.

|  |  |  |  |  | МС36-23.360.00 РР |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  | Богатырев |  |  | Расчет мачты | Лит. |  |  | Лист | Листов |
| Пров. |  | Евграфов |  |  |  |  |  |  | 2 | 24 |
| Нач.отд. |  | Богатырев |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н.контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № подл.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Содержание

1 Расчетные формулы	3

1.1 Ветровая нагрузка	3

1.2 Устойчивость ствола мачты	4

1.3 Натяжение оттяжек мачты	5

2 Расчет ствола мачты	6

2.1 Расчетные схемы	6

2.2 Расчет трубной стойки	7

2.2.1 Ветровая нагрузка	7

2.2.2 Расчет на устойчивость	7

2.3 Расчет ферменных секций	8

2.3.1 Параметры фермы	8

2.3.2 Участок 4	9

2.3.3 Участок 3	10

2.3.4 Участок 2	11

2.3.5 Участок 1	12

2.3.6 Соединение секций	13

2.3.7 Перекладины	14

3. Расчет оттяжек 	15

3.1 Нагрузка от ветра	15

3.1.1 Приведенная нагрузка	15

3.1.2 Узловая нагрузка	15

3.1.3 Нагрузка на анкер	17

3.2 Нагрузка от льда и ветра	17

3.2.1 Приведенная нагрузка	17

3.2.2 Узловая нагрузка	18

3.3 Натяжение оттяжек	18

4 Расчет силовых элементов	20

4.1 Опорный узел	20

4.2 Талреп	21

4.3 Крепление каната	21

5 Монтаж мачты 	22

6 Заключение	23

Список использованной литературы 	24

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № подл.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

1. Расчетные формулы

1.1 Ветровая нагрузка

Полная ветровая нагрузка Pп, i c учетом 1-й формы собственных колебаний:

Pп, i = К  Pс, i ,

где К – коэффициент, учитывающий 1-ю форму собственных колебаний;

К=1+τβ×Н×А2+В12×ν12γ,

где  - число стандартов нормального распределения, зависящий от суммарного времени эксплуатации и типа ветрового воздействия;

Н – пульсационный параметр, зависящий от высоты и типа местности;

А – коэффициент масштаба конструкции;

В1 – спектральный коэффициент, зависящий от отношения f01/V, для 1-й частоты собственных колебаний;

1 – коэффициент, учитывающий несинхронность пульсаций ветрового воздействия;

|  |  |  |  |  | МС36-23.360.00 РР | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 3 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

 - коэффициент затухания.

По результатам расчетов аналогичных мачтовых конструкций принято:

# Кмах = 1,74

Pс, i – статическая ветровая нагрузка на i-й элемент.

Pс, i = Сi  Fi   qp  KH i  n,

где Сi – аэродинамический коэффициент проекции i-го элемента на

плоскость перпендикулярную ветровому потоку.

По ОСТ 92-9249-80 при Vх  di

50  0,014 = 0,7

50  0,033 = 1,65     < 2,9 м2/с – Сi =1,2

50  0,051 = 2,55

50  0,3 = 15            > 7 м2/с – Сi = 0,7

для плоских элементов Сi = 1,4.

Fi – наветренная площадь, м2;

qp – расчетный скоростной напор, Па

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № подл.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

.

|  |  |  |  |  | МС36-23.360.00 РР | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 4 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

По ГОСТ 16350-80 "Климат СССР" скорость ветра 40 м/с и более в Арктическом климатическом районе по результатам четырехсрочных наблюдений была 1 час в году при min tC от –34,9 до –30,0, при этом max плотность воздуха pt = 1,48 кг/м3 (ОСТ 92-9249-80).

qp max = 0,5  pt  V2 = 0,5  1,48  502 = 1850 Па

KH i – коэффициент увеличения скоростного напора по высоте        (см. ОСТ 92-9249-80).

n – коэффициент перегрузки, n = 1,1 (ОСТ 92-9249-80).

1.2 Устойчивость ствола мачты.

Расчет на устойчивость производится по формулам для сжато-изогнутых стержней.

Напряжение от внецентренного сжатия

σ=Nϕвн×F≤R,

где:  - коэффициент уменьшения основного допускаемого напряжения, зависящий от условной гибкости  и приведенного эксцентриситета m1,

λ=μ×li×R2,1,

где  - коэффициент длины;

i – радиус инерции;

R – расчетное сопротивление.

m1=η×MN×FW,

где  - коэффициент влияния формы сечения и эксцентриситета.

|  |  |  |  |  | МС36-23.360.00 РР | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 5 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

1.3 Натяжение оттяжек мачты.

Расчет оттяжек производится по формулам для гибких нитей.

Приведенная нагрузка на оттяжку

p=g×cosβ+w×cosθ−ϕ×sinβ2+w×sinθ−ϕ2; кг/м,

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № подл.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

где g – вес каната на единицу длины (с учетом обледенения), кг/м;

w – давление ветра на единицу длины каната, нормального к направлению ветра;

 - угол наклона оттяжки к горизонту;

 - угол в плане между направлением оттяжки и наветренной оттяжкой, принятой за начало отсчета углов;

 - угол между направлением ветра и наветренной оттяжкой.

Узловая нагрузка при трех оттяжках и  = 60

U=3×w×l4×1+sin2β

Натяжение оттяжек при изменении исходного состояния

H23+E×F×q12×l224×H12+E×F×α×t2−t1−H1×H22−E×F×q22×l224=0

где Е – модуль упругости каната;

F – площадь поперечного сечения каната;

q – скоростной напор ветра;

 - коэффициент температурного удлинения.

|  |  |  |  |  | МС36-23.360.00 РР | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 7 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

2.2 Расчет трубной стойки

2.2.1 Ветровая нагрузка

Участок 6.     КН 6 = 1,275

Рn 6 = 1,74(0,70,30,3+1,210,03)18501,2751,1 = 447 Н = 45,56 кг

Участок 5.     КН 5 = 1,265

## Труба  511,5; F = 2,33 см2; l = 60 см; w = 2,8 см3; i = 1,755 см

λ=μ×li=2×601,755=68,4

Рn 5 = 1,741,20,60,05118501,2651,1 = 164,5 Н = 16,77 кг

q5=16,770,6=27,94 кг/м

M51=P6l+q5l22=45,56×0,6+27,94×0,622=32,36 кгм

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № подл.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

σ51=M51W5=32362,8=1156кгсм2σ=1200кгсм2

Участок  5|.        КH51=1,26

Рn51 =1,74[1,20,10,057+1,4(0,150,05+0,0050,45)]18501,261,1= 91,4 Н = = 9,32 кг

2.2.2 Расчет на устойчивость. Участок 5.

Ny6=Gан+Gф=5+10=15 кг

Приведенный эксцентриситет m1 =   m

 = 1,3 – 0,002   = 1,3 – 0,002  68,4 = 1,163

m1=η×M51N6F5W5=1,163×323615×2,332,8=208

т.к. m1 > 20, то проверки на устойчивость не требуется, расчет только на изгиб (см. выше).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № подл.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

2.3 Расчет ферменных секций

|  |  |  |  |  | МС36-23.360.00 РР | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 8 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

2.3.1 Параметры фермы (рис. 2)

Ферма L = 8  2750 =22000; S = 304; a = 360

Труба  33  1,5; I0 = 1,84 см3; i = 1,115 см; F0 = 1,48 см2

Труба  14  1; i  = 0,46.

h=a2tg300=180×0,57735=103,92

R = 2 h = 207,846;        r = 16,5

Ix max = I0 +(2 h)2 F0 +2 (I0 + h2 F0) =

= 1,84+20,7821,48+2(1,84+10,392 1,48) = 964,56 см4

Zmax = 2 h + r = 20,7846 +1,65 = 22,43 см

WXmin=IXmaxZmax=964,5622,43=43 см3

iXmax=IX3×F0=964,563×1,48=14,74 см;        iy min = 14,71 см

λymax=L2iymin=275×214,71=37,4;        λXmin=275×214,74=37,3

Длина раскоса (рис. 3)

tgα=aS=360304=1,1842

 = 49,82     sin = 0,764;

lp14=a−dsinα=360−330,764=428

λ14x1=lpi=42,80,46=93,04

λ30x1,5=2×Si=2×30,41,115=54,5

Площадь цилиндрических элементов 1-й секции.

Fц = 2,750,0333+0,4280,0149+0,2880,01492 = 0,39875 м2

Площадь плоских элементов 1 секции

Fп = 0,005  0,45  2 +0,025  (0,36 – 0,033)  9 = 0,078 м2

2.3.2 Участок 4.        КН4 = 1,21.

Ветровая нагрузка

Рn.4 = 1,74  (1,2  0,39875 + 1,4  0,078)  2  1850  1,21 1,1 =

= 5036 Н = 513,4 кгс

q4=Pn.4l2с=513,42×2,75=93,34 кгс/м

M4max=q4l428=93,34×5,528=352,9 кгм

Расчет сил

M4=P6×l5+l51+l4+P5l52+l51+l4+P51l512+l4−NX⋅5l4+P4l42=0

NX⋅5=45,56×0,6+0,1+5,5+16,766×0,62+0,1+5,5+9,32×0,12+5,55,5+

+513,4×5,525,5=335,4

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № подл.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

кг

NX1⋅4=P6+P5+P51+P4−NX⋅5=45,56+16,766+9,32+513,4−335,4=249,6 кг

Ny⋅5=NX⋅5tg36,8°=335,40,748=448,3 кг

NК⋅5=NX⋅5sin36,8°=335,40,599=560 кг

PК5≥NК⋅5×3,5=1960 кг

Предварительно выбираем канат 6,0 – 1960 ГОСТ 2172-80

Pр = 2710  кгс;          m = 0,1755 кг/м

Ny⋅5=Ny⋅5+Ga+Gф+G5+GК⋅5=448,3+5+10+5,2+0,1755×28×3=483,2кг

Расчет на прочность

σmax=Ny⋅5F+MmaxW=483,24,44+3529043=929,5 кг/см2 < [ ] = 1200

Сжимающее усилие в раскосе

NPmax=20×Fбр+q4×ln2×sinα=20×3×1,48+93,34×0,6082×0,764=95,26 кг

|  |  |  |  |  | МС36-23.360.00 РР | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 9 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

Условная гибкость раскоса

λP=λP×R2,1=93×422,1=70,3;               ϕ=0,808

Напряжение в раскосе

σP=NPϕ×FP=95,260,808×0,41=287,6 кг/см2 < [ ]

Напряжение в сварочном шве

σш.р=NP×sinαπ×d×0,7×K=95,26×0,764π×1,4×0,7×0,1=236 кг/см2 < [

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № подл.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

]

Расчет на устойчивость

Приведенная гибкость участка

λпр=λmax2+K×FFP=37,42+27×3×1,483×0,41=38,7

Условная гибкость

λпр=λпр×R2,1=38,7×1,22,1=29,2

Приведенный эксцентриситет

m1=η×M4maxNy⋅5×FWXmin=1,0×35290483,2×4,4443=7,541

тогда  ϕвн.4=0,116

σy=Ny⋅5ϕвн.4×F=483,20,116×4,44=938 кг/см2 < [ ]  =σТ08Юn=18001,5=1200

Допускаемое усилие в 5

Ny⋅5=ϕвн.×Fбр.×R=0,116×4,44×1200=618>Ny⋅5=483 кг

ΔNy⋅5=618−483=135 кг

2.3.3 Участок 3

Расчет на прочность.         КН3 = 1,09

Рn3 = 1,74  0,5877 2  1850  1,09  1,1 = 4536 Н = 462,4 кг

q3=Pn3l3=462,45,5=84,08 кг/м

|  |  |  |  |  | МС36-23.360.00 РР | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 10 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № подл.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

|  |  |  |  |  | МС36-23.360.00 РР | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 11 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

M3max=q3×l28=84,08×5,528=317,9 кг м

NX24=NX23=q×l2=84,08×5,52=231,2 кг

NX⋅4=NX14+NX24=249,6+231,2=480,8 кг

Ny⋅4=NX⋅4tg45°=480,81=480,8 кг

NK⋅4=NX⋅4sin45°=480,80,7071=680 кг

PK⋅4≥NK⋅4×3,5=680×3,5=2380 кг

Ny⋅4=Ny⋅4+Ny⋅5+G4+GK⋅4=480,8+483,2+23×2+0,1755×24×3=1022,6 кг

σmax3=Ny⋅4F+M3W=1022,64,44+317,9×10043=739,3<[σ]

Расчет на устойчивость

Условная гибкость

λпр3=λпр4=29,2

Приведенный эксцентриситет

m1=η×M3Ny⋅4×FбрWmin=1,0×317901022,6×4,4443=3,21

тогда   ϕвн3=0,229

σy3=Ny⋅4ϕвн3×F=1022,60,229×4,44=1005,7<[σ]=1200

Ny⋅4=ϕвн3×Fбр×R=0,229×4,44×1200=1220>Ny⋅4=1022,6

ΔNy⋅4=1220−1022,6=197,4 кг

2.3.4 Участок 2

Расчет на прочность.        КН2 = 0,965

Рn2 = 1,74 0,5877 2 1850 0,965 1,1 = 4016 Н = 409,4 кг

q2=Pn2l=409,45,5=74,44 кг/м

NX33=NX32=q2×l2=74,44×5,52=204,7 кг

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № подл.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

|  |  |  |  |  | МС36-23.360.00 РР | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 12 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

NX⋅3=NX23+NX33=231,2+204,7=435,9 кг

Ny⋅3=NX⋅3tg45°=435,91=435,9 кг

NK⋅3=NX⋅3sin45°=435,90,707=616,4 кг

РК⋅3≥NK⋅3×3,5=616,4×3,5=2158 кг

Ny⋅3=Ny⋅3+Ny⋅4+G3+GK⋅3=435,9+1022,6+23×2+0,1755×16×3=1513 кг

σmax2=Ny⋅3F+M2W=15134,44+281,5×10043=995,4<[σ]

Расчет на устойчивость.

λпр=38,7;        λпр=29,2

m1=η×M2Ny⋅3×FбрWX=1,0×281501513×4,4443=1,92

тогда  ϕвн=0,335

σy2=Ny⋅3ϕвн2×F=15130,335×4,44=1017<[σ]=1200

Ny⋅3=ϕвн.2×Fбр×R=0,335×4,44×1200=1785 кг  Ny⋅3=1513

ΔNy⋅3=1785−1513=272 кг

2.3.5 Участок 1

Расчет на прочность.    КН1 = 0,835

Рn1=1,74×0,5877×2×1850×0,835×1,1=3476 Н = 354,2 кг

q1=Pn1l=354,25,5=64,4 кг/м

M1=q1×l28=64,4×5,528=243,6 кг м

NX42=NX41=q×l2=64,4×5,52=177,1 кг

NX⋅2=NX32+NX42=204,7+177,1=381,8 кг

Ny⋅2=NX⋅2tg63,5°=381,82,0=190,4 кг

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № подл.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

|  |  |  |  |  | МС36-23.360.00 РР | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 13 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

NK⋅2=NX⋅2sin63,5°=381,80,895=426,6 кг

PK⋅2≥NK⋅2×3,5=1493 кг

Ny⋅2=Ny⋅2+Ny⋅3+G2+GK⋅2=190,4+1513+23×2+0,1755×12,6×3=1756 кг

Ny⋅1=Ny⋅2+G1=1756+46=1802 кг

σmax1=Ny⋅2F+M1W=17564,44+243,6×10043=962<σ

Расчет на устойчивость

λпр=38,7;      λпр=29,2

m1=ηM1Ny⋅2×FбрWX=1,0×243601756×4,4443=1,432

тогда вн 1 = 0,402

σy1=Ny⋅2ϕвн1×F=17560,402×4,44=984 кг/см2 < [ ]

[Ny2] = вн1  Fбр  R = 0,402  4,44  1200 = 2142 кг >  Ny2 = 1756

 Ny3 = 2142 – 1756 = 386 кг.

2.3.6 Соединение секций

Наибольшая нагрузка на болты (рис.2)

Qmax=Pmax3=M4max3×3×h=352903×31,17=377,4 кг

Болты М10   d1 = 0,83762 , Ст. 35.

σбmax=Q×4π×d12=377,4×4π×0,83762=685 кг/см2 < [p ]II = 950

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № подл.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

|  |  |  |  |  | МС36-23.360.00 РР | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 14 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

2.3.7 Перекладины.

Труба 25 15 1,5 (рис. 3);       IX = 0,888 см4;       WX = 0,7107 см3

Для защемленной балки

М1=P×b×c2l2=100×7×292362=454 кгм

σТр=М1W=4540,7107=639 кг/см2 < [ ]

Iшва=b×h312+I0+a2×F=0,15×0,7×2,3212+2×0,5×0,15312+1,22×0,5×0,15=0,2626 см4

WX=Iymax=0,26261,25=0,21 см3

σшва=P2×F+M1WX=502,3×0,15×0,7+2×0,15×0,5+4540,21=2290 кг/см2 < Т

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № подл.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

|  |  |  |  |  | МС36-23.360.00 РР | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 15 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

3. Расчет оттяжек

3.1 Нагрузка от ветра

3.1.1 Приведенная нагрузка

Скоростной напор при Vmax

pmax=KpV216=1,1550216=180 кг/м2

Давление ветра на единицу длины

Wв = 1,2  d  qmax = 1,2  6  10-3  180 = 1,296 кг/м

Приведенная нагрузка боковая

qпр.в=Wв2+qk2=1,2962+0,17552=1,308 кг/м

3.1.2 Узловая нагрузка

Узловая нагрузка от ветра в плоскости биссектрисы между оттяжками при Vmax без льда

U4=34×qпр.6×l×1+sin2β=34×1,308×24×1+sin245°=35,3 кг

Суммарная узловая нагрузка узла 4

NX⋅4max=NX⋅4+U4=480,8+35,3=516,1 кг

NK⋅4max=NX4maxsin45°=516,10,7071≈730 кг

PK4≥2555 кг

U5=34×qпр.в×l×1+sin2β=34×1,308×28×1+sin253,2°=45,1

NX⋅5max=NX⋅5+U5=335,4+45,1=380 кг

NK5max=NX⋅5sin36,8°=372,70,599=635 кг

PK5≥2223 кг

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № подл.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

|  |  |  |  |  | МС36-23.360.00 РР | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 17 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

3.1.3 Нагрузка на анкер (рис. 4)

N4=NK5×sin×30°+36,8°+NK4×sin30°+45°=635×sin66,8°+730×sin75°=1289кг

Np=635×cos66,8°+730×cos75°=439 кг

Анкер – швеллер № 6,5;      Wa = 15 см3; F = 7,51 см2; h = 15 см

σ=4397,51+1289×1515=1347 кг/см2           σТ.Ст3=2500

n=25001347=1,86

3.2 Нагрузка от льда и ветра

3.2.1 Приведенная нагрузка

Толщина корки льда 20 см, скоростной напор ветра 30 кг/м2, t = -5С.

Wл=1,2×d+2×c×p×10−3=1,2×6+2×20×30×10−3=1,656 кг

Площадь сечения льда

Fл=π4×4,62−0,62=16,34 см2

Объемный вес льда для IV района 0,5 т/м3

qл=0,5×16,34×103104=0,817 кг/м

Нагрузка от собственного веса и льда

qсл=qc+qл=0,1755+0,817=0,9923 кг/м

Наибольшая приведенная нагрузка при угле направления ветра 120 и угле между оттяжками 120 для максимально нагруженной оттяжки в узле 4.

qпр=q×cosβ+Wл×cosθ−ϕ×sinβ2+W×sinθ−ϕ2

qпр=0,9923×cos45°+1,656×cos120−120×sin45°2+1,656×sin120−1202=

=1,8723 кг/м

Приведенная нагрузка к уравнению гибкой нити (рис. 5)

tgα|=Wлqсл=1,6560,9923=1,669

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № подл.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

|  |  |  |  |  | МС36-23.360.00 РР | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 18 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

α|=59,07°

qпр|=qпр×cos(α|−α)=1,8723×cos(59,07°−45°)=1,816 кг/м

3.2.2 Узловая нагрузка

Площадь 1-ой секции при обледенении 20 мм

Fц=2,75×3×(0,039+0,04)+0,428×9×(0,014+0,04)+0,288×9×2×(0,014+0,04)==1,09 м2

Fп=(0,005+0,02)×(0,45+0,04)×2+(0,025+0,04)×(0,36−0,033)×9=0,216 м2

Приведенная площадь

Fпр=Cц×Fц+Сп×Fп=1,2×1,09+1,4×0,216=1,61 м2

Рп.пр=Рп×FпрF×qлqр=Рп×1,610,5877×30×9,811850=0,436×Рп

Кпр=0,436

Узловая нагрузка при обледенении

U4л=34×Wл×l×(1+sin2β)=34×1,656×24×(1+sin245°)=44,7 кг

NX⋅4пр=Кпр×NX⋅4+U4л=0,436×480,8+44,7=254 кг

NK⋅4пр=254sin45°=359 кг

3.3 Натяжение оттяжек

Т.к. узловая нагрузка от оттяжек U4л больше, чем узловая нагрузка при Vmax, то за начальное берем состояние при Vmax .

t1=−35°C        q1=1,308 кг/м

Канат 6,1-Г-В-Ж-Н-1860 (190) ГОСТ 3063-80

F = 21,68 мм2;   m = 0,186 кг/м;   Рпр = 40350 Н;   РК = 3593 кг;

Е = 1,88  104 кг/мм2;    = 12  10-6;

Допускаемое натяжение при Vmax

Н1=РКп−NKmaxв=35933,5−730=296,6 кг

t2=−5°C        q2=1,816 кг/м

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № подл.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

|  |  |  |  |  | МС36-23.360.00 РР | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 19 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

Натяжение оттяжки при обледенении

Н23+E×F×q12×l224×H12+E×F×α×t2−t1−H1×H22−E×F×q22×l224=0

H23+1,88×104×21,68×1,3082×24224×296,62+1,88×104×21,68×12×10−6×−5+35−296,6×Н22−1,88×104×21,68×1,8162×24224=0;

Н23+40,33×Н22−32,26×106=0

Н2=305 кг  Hл=РКп−NK⋅4пр=35933,5−359=667 кг

При t = -5C, обледенении и ветре р = 30 кг/м2 относительное натяжение больше, чем при ветре Vmax = 50 м, р = 180 кг/м2 и t = -35C.

Данные по оттяжкам сводим в таблицу

| № узла | Nк | Ny | [Ny] |  Ny | Nк max в | Nк.л. | Нм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 426,6 | 1756 | 2142 | 386 | 444 |  | 288 |
| 3 | 616,4 | 1513 | 1785 | 272 | 650 |  | 128 |
| 4 | 680 | 1022,6 | 1220 | 197,4 | 730 | 359 | 93 |
| 5 | 560 | 483,2 | 618 | 135 | 635 |  | 56 |

Из условия устойчивости мачты монтажное натяжение

Нм=ΔNy3×cosα

Натяжение для узла 4 при Нмонт = 93;  t1 = 11C;  q1 = 0,186 кг/м  и обледенении t2 = -5C;  q2 = 1,816 кг/м

H23+1,88×104×21,68×0,1862×24224×932+1,88×104×21,68×12×10−6×−5−11−93×

Н22−1,88×104×21,68×1,8162×24224=0

Н23−132,13×Н22−32,26×106=0

Н2=369 кг  Hл=667 кг

Стрела провисания при монтаже

fм.4=q1×l28×Hм=0,186×2428×93=0,144 м

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № подл.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

|  |  |  |  |  | МС36-23.360.00 РР | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 20 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

Стрела провисания при обледенении

fл.4=q2×l28×Hл=1,816×2428×369=0,354 м

Натяжение для узла 4 при Н1 = 93;  t1 = 11C;  q1 = 0,186 кг/м  и Vmax: t2 = -35C;  q2 = 1,308 кг/м

H23+1,88×104×21,68×0,1862×24224×932+1,88×104×21,68×12×10−6×−35−11−93×

Н22−1,88×104×21,68×1,3082×24224=0

Н23−278,86×Н22−16,74×106=0

Н2=389 кг

4 Расчет силовых элементов

4.1 Опорный узел

Рmax=Ny⋅1+3×Hм⋅2×cos63,5°+3×cos45°×Hм⋅3+Нм⋅4+3×Нм⋅5×cos36,8°=

=1802+3×280×cos63,5°+3×cos45°×125+90+3×55×cos36,8°=2765 кг

В опоре уголок 404;  IX = 4,58 cм4;  IX1 = 8,53 cм4;  Z0 = 1,13 см;

F = 3,08 см2  и планка 550.

Ось изгиба

Z1=S1FΣ=5×0,5×4,25+3,08×1,135×0,5+3,08=2,527 см

Z2=4,5−4,53=1,97 см

Момент инерции

Iy=5×0,5312+1,97−0,252×5×0,5+4,58+2,53−1,132×3,08=18,06 cм4

Wmin=IyZ1=18,062,53=7,14 cм3

σmax=MW=Pmax3×LW=27653×18−6−2,17,14=1278 кг/см2

n=σТ.СТ.3σmax=25001278=1,95

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № подл.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

|  |  |  |  |  | МС36-23.360.00 РР | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 21 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

4.2 Талреп

РК⋅4max=NXmax.в+Н2max=730+389=1119 кг

Ст. 25    σр=28001,5=1867

d1≥P×4T×σp=1119×4π×1867=0,8736

М 121,75      d1 = 1,0106 см

σ=1119×4π×1,012=1397 кг/см2          п=28001397=2

4.3 Крепление каната

Болты М8. 88. Ст. 35, зак. σр1=2350

Усилие затяжки

Q=π×d124×σ=π×0,66524×2350=816 кг

Момент затяжки

Мзат=Q×d22×tgβ+ρ=816×0,71822×tg3,17°+6,8°=51,5 кгсм

Требуемое количество болтов

nтр=РКmax2×Q×f=11192×816×0,12=5,71

Берем 6 болтов.

Планки Ст 3      hmin = 9

σ=25001,5=1667

W=Mσ=Q×l2×σ=816×1,62×1667=0,3916 см3

Ширина планки

b=W×6h2=0,39×60,92=2,89 см

Берем b = 3,0 см

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № подл.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

|  |  |  |  |  | МС36-23.360.00 РР | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 22 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

σ=MW=Q×l×62×b×h2=816×1,6×33×0,92=1612 кг/см2

п=25001612=1,55

5. Монтаж мачты

Подъем собранной мачты производится краном за проушины между 3 и 4 участками (рис.6). При этом напряжение на 2 участке

qвес=23×32,75×3=8,364 кг/м

М2вес=q×L28=8,364×16,528=284,6 кгм < M3 max = 317.9

σ2вес=MW=284,6×10043=662 кг/cм2  < [ ]

Напряжение в узле 4:

М4вес=q×l422+G6×l5+l5|+l4+G5l5|+l4=

=8,364×5,522+15×0,6+0,1+5,5+5,2×0,1+5,5=248,6   <M4 max =352.9 кгм

σ4вес=MW=248,643=578 кг/cм2  < [ ]

Расстояние от опорной оси до центра масс

Gi×li=15×0,7+22+0,05+5,8×0,05+22+0,05+15,6×22+0,05+

13,4×16,5+0,05+23×8×11+0,05+9×11+0,05+7×5,5+0,05+8×0,05=3207 кгм

Gi=15+5,8+15,6+13,4+23×8+9+7+8=257,8

xц.м=G×lG=3207257,8=12,44 м

Усилие на оттяжке 5 при отклонении мачты от вертикали на 5

R=G×sin5°×xц.ма=258×0,08716×12,4411,8=23,7 кг

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № подл.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

|  |  |  |  |  | МС36-23.360.00 РР | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 23 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

6. Заключение и выводы.

Расчет показал, что прочность элементов мачты для предельных случаев нагрузки обеспечивается.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. № подл.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

|  |  |  |  |  | МС36-23.360.00 РР | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 24 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

Список использованной литературы

1. Агрегаты специального назначения. Методика расчета ветровых нагрузок. ОСТ 92-9249-80.

2. Беляев Н.М. Сопротивление материалов. М. 1962.

3. Климат СССР. ГОСТ 16350-80.

4. Муханов К.К. Металлические конструкции. М. 1963.

5. Нагрузки и воздействия. СНиП 2.01.07-85.

6. Савицкий Г.А. Основы расчета радиомачт. М. 1953

7. Соколов А.Г. Опоры линий передач. Расчет и конструирование. М. 1961.

8. Справочное пособие по сопротивлению материалов. Под общей ред. М.Н. Рудицина. Минск 1969.

9. Справочник проектировщика металлоконструкций. М. 1995.